江生科（2021）16号

生命科学学院实验室药品管理办法（试行）

为了加强对学院实验室药品的申购、验收、建账、领用、储存、处置等规范管理，遵循安全、环保、规范、节约的原则，保证教学、科研工作顺利进行，保障师生生命财产安全，保护环境，预防实验室各类安全事故的发生，依据《江汉大学剧毒化学品、危险化学品安全管理规定》、《江汉大学易制毒化学品安全管理规定》、《江汉大学实验室安全管理制度》等有关管理制度、规定，特制定本办法。

一、实验室药品的申购

老师因教学工作需要采购化学试剂、化学药品以及生物制剂，向系里提出采购申请，系里汇总老师的采购申请，系主任（或分管实验室工作的副主任）对老师的采购申请进行审核，审核后交实验中心。实验中心资产管理员依据库存药品对采购申请进一步核实，核实后报实验中心主任、分管副院长审批，然后按照江汉大学招投标管理办法规定进入采购流程统一采购。

因教学工作需要，涉及到申购和使用危险化学品和剧毒药品的老师，必须提出书面申请，说明用途和用量，交由实验中心负责药品采购的老师汇总，经学院

分管院长批准盖学院公章，报校实验室安全管理部门审核批准，按照国家有关文件精神，逐级上报批准后进行采购。

学生开放性实验项目药品的申购由指导教师提出申购计划，交实验中心负责药品采购的老师，经实验中心审核后报教务处审批，批准通过后按照采购流程统一采购。

二、实验室药品的验收

药品采购回后由实验中心资产管理员负责接收，资产管理员依据采购合同文件对药品进行一一验货，如发现药品数量、质量与合同不相符时及时与供货商联系办理退、换、赔、补手续，准确无误后方可签字验收。如有需要，药品申购人可以一同参与药品验收工作。涉及到剧毒药品和危化品的储存严格按照国家和学校相关管理规定执行（双人管理、双人验收）。

三、实验室药品的建账

按照相关规定，药品验收合格后，资产管理员要办理建账入库手续，对不同类型的药品要分别建账，为后续药品动态管理做好准备，建账资料留存备查。

四、实验室药品的领用

药品验收入库后，药品申购人员根据审批的申购计划到资产管理员那里办理药品领用手续，实验结束后剩余药品要退还给各系实验技术人员统一保管，办理移交手续。老师临时教学需用药品，需填写用药申请，经实验中心主任（或系负责药品管理的实验技术人员）批准后，填写领取记录后方能找实验中心资产管理员领取使用。涉及到剧毒药品和危化品的储存严格按照国家和学校相关管理规定执行（双人管理、双人收发、双人使用）。贵重药品严格控制发放数量，使用多少，领取多少，不得浪费，不得多报多领。

五、实验室药品储存

实验室资产管理员应当熟悉主要的各类药品的性质，尤其是剧毒、易燃、易爆、易挥发和有放射性、有腐蚀性、易制毒的药品，应当定室定点放在有提示性的专用柜内，分名别类按一定顺序摆放，需要避光保存的药品应按要求用棕色容器保存或用深色纸包裹，液体药品放置矮柜，固体药品与液体药品分开放置，并建有通风过滤装置，专人负责，其他人不得接触。涉及到剧毒药品和危化品的储存严格按照国家和学校相关管理规定执行涉及到剧毒药品和危化品的储存严格按照国家和学校相关管理规定执行（双人管理、双锁）。资产管理员对药品仓库储存的药品要实行动态管理，至少一个月对药品库进行一次更新，一学期对药品库进行一次全面盘点、核准。

需要低温保存的药品须按要求放入所需的环境（低温冰箱）；冰箱内应当专辟空间存放，并在冰箱门上标明，其他试剂不得占用此空间。
   存放药品的实验室、库房，加强防火、防水、防盗，配备必要的消防设施，做到安全存放。资产管理员需不定期进行检查，发现问题及时解决，检查应当有记录。对药品的数量进行抽检清点，清点时如发现与药品帐目不符，要及时向使用人提出，并在记录上做出说明。实验中心主任、学院安全管理员一个月至少对药品储存仓库进行一次检查，学院领导节假日放假前对药品仓库进行例行安全检查。
六、实验室药品的处置

按照《江汉大学实验室废弃物管理暂行办法》规定，实验室产生的危险废弃物不得混入生活垃圾和其他一般废弃物中，不得将化学危险废弃物与放射性废弃物及实验动物尸体等混合收集、存放、处理。每个实验室设置废弃物回收区，放置不同类型的废弃物回收桶，使用后的废弃物分类回收，并做好废弃物成分、浓

度登记，达到一定量后报学院实验室安全管理员，实验室安全管理员根据学校实验室废弃物管理规定进行申报，交由学校统一处理。

实验室资产管理员对实验室过期药品和标签遗失的药品要进行登记，定期报学校主管部门对其报废处理。

七、科研用药品管理

教师科研和科研平台所用药品的管理依据国家相关法律法规和学校相关管理规定执行。

八、本办法由生命科学学院实验中心负责解释，自发布之日起试行。

江 汉 大 学 生 命 科 学 学 院

二0二一年十一月一日

江汉大学生命科学学院                                      2021年11月1日

抄送：院领导、各系、办公室、实验中心、豆类中心           共印15份